## Munka1
	Motoros szelepek – Libra sorozat, fan-coil készülékekhez

	Gyártó: ISMA Controlli Srl (Olaszország) <> Árak érvényesek: 2022. október 05.-tól, visszavonásig

	2,5mm lökethosszú szeleptestek és on-off vezérlésű vagy 0...10VDC szabályozású állítóműveik

	Elektrotermikus állítóművek (alaphelyzetben nyitott, „NC” változatok)

	Típus	Jellemzők	Nettó lista ár
			(Ft/db)
	MCA230L	on-off, NC, 110-230VAC, 140N, IP54, 0,7m kábellel	12.852,-
	MCA230LM	on-off, NC, 110-230VAC, 140N, IP54, 0.7m kábellel, végállás kapcsolóval	13.354,-
	MCA24L	on-off, NC, 24VAC/DC, 140N, IP54, 0,7m kábellel	13.921,-
	MCA24LM	on-off, NC, 24VAC/DC, 140N, IP54, 0.7m kábellel, végállás kapcsolóval	14.375,-

	Szeleptestek (kivonatos közlés, más kvs érték igénye esetén kérjük, hogy érdeklődjön telefonon!)

	Típus	Jellemzők	Nettó lista ár
			(Ft/db)
	VLX1P	2-útú, 1/2", nyomás és áramlás szabályozó (max. 375 l/h átfolyás), max. nyomáskülönbség a szelepen: 600 kPa	45.992,-
	VLX2P	2-útú, 3/4", nyomás és áramlás szabályozó (max. 800 l/h átfolyás), max. nyomáskülönbség a szelepen: 600 kPa	46.850,-
	VLX3P	2-útú, 1", nyomás és áramlás szabályozó (max. 1000 l/h átfolyás), max. nyomáskülönbség a szelepen: 600 kPa	63.418,-
	VLX4P	2-útú, 1 1/4", nyomás és áramlás szabályozó (max. 2000 l/h átfolyás), max. nyomáskülönbség a szelepen: 600 kPa	85.277,-

BOPA Kft. <> 1047 Budapest (Újpest) <> Baross utca 79-89. <> Mobil:+36-30-6307166 <> E-mail: info@bopakft.hu
VLX
MCA