## Munka1
	Motoros szelepek - MICRA sorozat, fan-coil készülékekhez

	Gyártó: ISMA Controlli Srl (Olaszország) <> Árak érvényesek: 2022. október 05.-től, visszavonásig

	2,5mm lökethosszú szeleptestek és on-off vezérlésű vagy 0...10VDC szabályozású állítóműveik

	Elektrotermikus állítóművek (alaphelyzetben nyitott, „NO” változatok)

	Típus	Jellemzők	Nettó lista ár
			(Ft/db)
	MVR230V	on-off, NO, 230VAC, 90N, IP43, 0,65m kábellel	11.351,-
	MVR230MV	on-off, NO, 230VAC, 90N, IP43, 0,65m kábellel végállás kapcsolóval	13.214,-
	MVR24V	on-off, NO, 24VAC, 90N, IP43, 0,65m kábellel	11.351,-				MVR

	Szeleptestek (kivonatos közlés, más kvs érték igénye esetén kérjük, hogy érdeklődjön telefonon!)

	Típus	Jellemzők	Nettó lista ár
			(Ft/db)
	VSX13P	2-útú, 1/2", kvs1.6	8.780,-
	VSX21P	2-útú, 3/4", kvs2.5	10.147,-
	VSX24P	2-útú, 3/4", kvs4.0	23.350,-
	VSX26P	2-útú, 3/4", kvs6.0	24.143,-
	VMX13P	3-útú, 1/2", kvs1.6	10.282,-
	VMX21P	3-útú, 3/4", kvs2.5	10.854,-
	VMX24P	3-útú, 3/4", kvs4.0	23.350,-
	VMX26P	3-útú, 3/4", kvs6.0	25.196,-
	VTX13P4	4-útú (3-útú+bypass), 1/2", kvs1.6, csonkok távolsága: 40mm	12.717,-		VTX		VMX		VSX
	VTX21P	4-útú (3-útú+bypass), 3/4", kvs2.5, csonkok távolsága: 50mm	12.928,-
	VTX24P	4-útú (3-útú+bypass), 3/4", kvs4.0, csonkok távolsága: 44mm	26.428,-
	VTX26P	4-útú (3-útú+bypass), 3/4", kvs6.0, csonkok távolsága: 44mm	27.211,-

BOPA Kft. <> 1047 Budapest (Újpest) <> Baross utca 79-89. <> Mobil: +36-30-630-7166 <> E-mail: info@bopakft.hu