## Munka1
	Plastic szelepek - MICRA sorozat, fan-coil készülékekhez

	Gyártó: ISMA Controlli Srl (Olaszország) <> Árak érvényesek: 2022. október 05.-től, visszavonásig

	3,9 mm lökethosszú szeleptestek és on-off vezérlésű vagy 0...10VDC szabályozású állítóműveik

	Elektrotermikus állítóművek (alaphelyzetben zárt, „NC” változatok)

	Típus	Jellemzők	Nettó lista ár
			(Ft/db)
	MVP230	on-off, NC, 110-230VAC, 170N, IP44, 0,65m kábellel	11.426,-
	MVP230M	on-off, NC, 110-230VAC, 170N, segédkapcsolóval, 0,65m kábel	13.576,-
	MVP24	on-off, NC, 24VAC/DC, 170N, IP44, 0,65m kábellel	11.426,-
	MVP24M	on-off, NC, 24VAC/DC, 170N, segédkapcsolóval, 0,65m kábellel	13.576,-
	MVX52B	0...10VDC, NC, 24VAC,140N, IP44,2m kábellel, löketh.: 4mm	41.990,-			MVP

	Típus	Jellemzők	Nettó lista ár
			(Ft/db)
	VPS16P	2-útú, 1/2", kvs1.6, technopolimer, foly.hőm.:5+95 °C	7.857,-
	VPS25P	2-útú, 3/4", kvs2.5, technopolimer, foly.hőm.:5+95 °C	8.570,-
	VPM16P	3-útú, 1/2", kvs1.6, technopolimer, foly.hőm.:5+95 °C	8.284,-
	VPM25P	3-útú, 3/4", kvs2.5, technopolimer, foly.hőm.:5+95 °C	8.856,-
	VPT16P	3-útú+bypass, 1/2", kvs1.6, technopolimer, foly.hőm.:5+95 °C	9.288,-
	VPT25P	3-útú+bypass, 3/4", kvs2.5, technopolimer, foly.hőm.:5+95 °C	10.001,-	VPT		VPM		VPS

BOPA Kft. <> 1047 Budapest (Újpest) <> Baross utca 79-89. <> Mobil: +36-30-6307166 <> E-mail: info@bopakft.hu