## BOPA_Árjegyzék_2024.01.22.
Nettó lista árak kivonatos jegyzéke
Érvényes: 2024. január 22. naptól
Érzékelők, szabályozók, vezérlők, beavatkozók
a
fűtéstechnika, hűtéstechnika, klímatechnika,
épület-villamosítás, ipari irányítástechnika
számára
Az árjegyzékben szereplő termékek gyártói:
Isma Controlli Italy S.p.A. - S.Olcese (Genova, Olaszország)
Eberle Controls GmbH (Schneider Electric tagvállalat) - Nürnberg Németország
Eliwell Controls S.r.I. ((Schneider Electric tagvállalat) - Pieve d'Alpago (Belluno, Olaszország)
Erie (Schneider Electric Buildings, LLC) - Loves Park (Illinois, Egyesült Államok)
Fantini Cosmi S.p.A. - Caleppio di Settala (milano, Olaszország)
Möhlenhoff GmbH - Salzgitter (Németország)
Ranco (Robertshaw s.r.o.) - Sternberk (Csehország)
Megjegyzések:
a kereskedelmi forgalomban a lista áraknál lényegesen alacsonyabb árak fordulnak elő;
az Eliwell termékek közül a BOPA Kft. csak a fan-coil-vezérlő szoba-termosztátokat értékesíti;
az Erie termékek közül a BOPA Kft. Csak a PopTop sorozatú motoros szelepeket értékesíti;
a Ranco termékek árait külön árjegyzék tartalmazza.
BOPA Kft. ◄► Ügyfélszolgálat: 1047 Budapest (Újpest), Baross u. 79-89.
Telefon: (+36 1) 223-0327 ◄► Mobil telefon: (+36 30) 630-7166
E-mail: info @ bopakft.hu, ◄► Web: www.bopakft.hu
Gyártó | Típus | Kódszám | Jellemzők | Lista ár | Lista ár
Analóg szobatermosztátok fűtésekhez és/vagy hűtésekhez
Eberle | RTR-E3502 | 101110451102 | 5...30°C,"fűtés be" lámpa,1db nyitó: 230VAC | 9910 | 11455
Eberle | RTR-E3520 | 101111351102 | 5...30°C,1db nyitó,2-vez.(kapcs. áram függő!) | 6085 | 7280
Eberle | RTR-E3521 | 101110151102 | 5...30°C,1db nyitó:230VAC,-vez. | 6085 | 7280
Eberle | RTR-E6704 | 111170851100 | -20...35°C,1db átv.:230VAC | 13850 | 15705
Eberle | RTR-E6705 | 111170951100 | 5...60°C,1db átv.:230VAC | 14995 | 17005
Eberle | RTR-E6721 | 111170151100 | 5...30°C,1db átv.:230VAC | 13685 | 16470
Eberle | RTR-E6731 | 111170551100 | 5...30°C,fűt/hűt átkapcs.,1db átv.:230VAC | 16145 | 19455
Eberle | RTR-E6732 | 111170651100 | mint RTR-E6731, beépített főkapcsolóval | 19005 | 21550
Fantini Cosmi | C16 | C16 | 10...30°C,1db átv.:fesz.mentes kapcs. | 7215 | 8320
Fantini Cosmi | C16_EHS1 | C16_EHS1 | 10...30°C,fűt/ki/hűt kapcs.,1db fesz.mentes kapcs. | 8800 | 9050
Digitális kijelzős nem-programozható szobatermosztát fűtésekhez és/vagy hűtésekhez
Fantini Cosmi | CH110 | CH110 | 2...40°C,3 hőm.,1db átv.:fesz.m.kapcs.,fehér | 20760 | 22880
Fantini Cosmi | CH111 | CH111 | 2...40°C,3 hőm.,1db átv.:fesz.m.kapcs., ezüst | 24015 | 25935
Fantini Cosmi | CH112 | CH112 | 2...40°C,3 hőm.,1db átv.:fesz.m.kapcs., antracit | 24015 | 25935
Digitális kijelzős programozható szobatermosztátok fűtésekhez és/vagy hűtésekhez
Eberle | Instatplus-868 | 053621296000 | 7...32°C,napi/heti progr.,RF(rádiós) jeladó | 26775 | 23135
Eberle | Instat868-a1A | 053630140002 | 1-csat.RF(rádiós) jelvevő,1db nyitó.:fesz.m.kapcs. | 30345 | 26220
Eberle | FIT3U (kék) | 527814353106 | progr.légh.szab./és padlóh.hat./padlóh. szab.,230VAC | 45610 | 57100
Fantini Cosmi | CH180 WIFI | CH180 WIFI | progr.légh.szab. / wifi alapú, érintőképernyő | 84800 | 93270
Fantini Cosmi | C800 WIFI PRO | C800 WIFI PRO | progr.légh.szab. / wifi alapú, LED kijelző | 64810 | 71240
Fantini Cosmi | C800WIFIQ | C800WIFIQ | progr.légh.szab. / wifi alapú, LED kijelző |  | 63290
Fantini Cosmi | CH150RF | CH150RF | heti progr.,hűt/fűt,páratart.szab.,1 perc sziv.keringtetés |  | 71240
Fantini Cosmi | CH170D | CH170D | Rádió vevő CH150RF-hez |  | 55940
Padlófűtést vezérlő szobai termosztátok
Eberle | FRe 525 23/i/50 | 51781A155100 | 10...50°C,hőm.távérz.-vel,1db záró:230VAC,sűlly. | 28440 | 35725
Eberle | FRe 52531/i (60°C) | 517110651100 | 10...60°C,hőm.távérz.-vel,1db záró:230VAC,falra | 18910 | 24915
Eberle | FIT3U (kék) | 527814353106 | progr.légh.szab./és padlóh.hat./padlóh. szab.,230VAC | 45610 | 57100
Kiegészítés: | a FIT3U (kék) nem tartalmazza a hőmérséklet távérzékelőt és annak árát, a fenti két Fre típus tartalmazza az F193720 típusú hőmérséklet távérzékelőt és annak árát.
Analóg szobatermosztátok klímákhoz
Eberle | KLR-E52552-4p | 517721051100 | 4-cs.f-c,f/h aut.,beáll. holtzóna,3-f.vent.,főkapcs. | 55510 | 74485
Eberle | KLR-E52556 | 515781121100 | 4-cs.f-c,f/h aut.,0-10VDC,3-f.vent.,24VAC/DC | 30615 | 42290
Eberle | KLR-E52558 | 517723021100 | 4-cs.f-c,f/h aut.,harmatpont-távérz.,24VAC/DC | 35070 | 63245
Eberle | KLR-E52721 | 515770151100 | 2-cs.f-c,1db átv.kim.,3-f.vent.,főkapcs. | 27450 | 34465
Eberle | KLR-E52722 | 515770651100 | 4-cs.f-c,3-f.vent.,kapcs.:fűt/hűt/lev./ki | 21915 | 27240
Eberle | KLR-E7006 | 111771551100 | hőszivattyúhoz, 3-f.vent.,kapcs.:fűt/lev./hűt/főkapcs. | 21070 | 29700
Eberle | KLR-E7007 | 111770791100 | 4-cs.f-c,f v. h vízold.vez.,vent.,fők.,24VAC/230VAC | 22930 | 30775
Eberle | KLR-E7009 | 111770951100 | 2-cs.f-c,f v. h lég- é/v vízold.vez.,3-f.vent.,fők. | 18355 | 25020
Eberle | KLR-E7010 | 111771051100 | 2-cs.f-c,f/h kézi,lég- é/v vízold.vez.,3-f.vent.,fők. | 19350 | 21110
Eberle | KLR-E7011 | 111771151100 | 2-cs.f-c,f vagy h vízold.vez.,3-f.vent.,fők. | 18490 | 23140
Eberle | KLR-E7012 | 111771251100 | 4-cs.f-c,f/h kézi,vízold.vez.,3-f.vent.,fők. | 17140 | 19260
Eberle | KLR-E7015 | 111771551100 | 2-cs.f-c,f/h kézi,légold.vez.,3-f.vent.,fők. | 15325 | 17900
Eberle | KLR-E7016 | 111771651100 | 4-cs.f-c,f/h kézi,légold.vez.,3-f.vent.,fők.,kieg.vill.kapcs.fűtés |  | 23115
Eberle | KLR-E7034 | 111773451100 | 4-cs.f-c,vízold.vez.,3-f.vent.,k.:f/h/l,fők. | 29755 | 41530
Eberle | KLR-E7038 | 111773851100 | 4-cs.f-c,víz- és légold.vez.,3-f.vent.,k.:f/h/l,fők. | 23850 | 32010
Eberle | KLR-E7203 | 517720351100 | 4-cs.f-c,f/h aut.,3-f.vent.,főkapcs. | 22210 | 26070
Eberle | KLR-E7204 | 517720451100 | 4-cs.f-c,f/h aut.,3-f.vent.,főkapcs.,jelzőlámpák | 22610 | 28375
Eberle | KLR-E7222 | 517722051100 | 4-cs.f-c,f/h aut., vízold.vez.,3-f.vent.,főkapcs. |  | 76390
Eberle | KLR-E7430 | 111773051100 | 4-cs.f-c,víz- és/v légold.vez.,3-f.vent.,k.:f/lev/h,főkapcs. | 30280 | 40305
Eberle | KLR-E7434 | 111775451100 | 4-cs.f-c,víz- é/v légold.vez.,3-f.vent.,k.:f/h/l,fők. | 30750 | 41260
Eberle | KLR-E7611 | 517724351100 | hőszivattyúhoz, főkapcsoló |  | 28600
Eliwell | FP U320/B T Eliwell | FP10B0000500 | 2-/4-cs. f-c,3-f.vent.,k.:ki/fűt/hűt/aut | 31730 | 40480
Eliwell | FP U320/S T Eliwell | FP10S0000500 | 2-/4-cs. f-c,3-f.vent.,k.:ki/fűt/hűt/aut, hőm.t.é.bem. | 32490 | 41445
Eliwell | FP U32E/B T Eliwell | FP1EB0000500 | 2-/4-cs. f-c,3-f.vent.,k.:ki/fűt/hűt/aut, "eco" bem. | 34550 | 42005
Eliwell | FP U32E/S T Eliwell | FP1ES0000500 | 2-/4-cs. f-c,3-f.vent.,k.:ki/f/h/aut, "eco" + h.t.é.bem. | 33685 | 42970
Eliwell | FP U32W/B T Eliwell | FP1WB0000200 | 2-/4-cs. f-c,3-f.vent.,k.:ki/fűt/hűt/aut, "ablak" bem. | 32935 | 42005
Eliwell | FP U32W/S T Eliwell | FP1WS0000500 | 2-/4-cs. f-c,3-f.vent.,k.:ki/fűt/hűt/aut, "ablak" + h.t.é. | 33685 | 42970
Eliwell | FB U32E/S ModBus | FC1ES0100501 | 2-/4-cs. f-c,3-f.vent.,k.:ki/fűt/hűt/aut, "eco" + h.t.é. | 38800 | 48125
Eliwell | FB U32W/S ModBus | FC1WS0100501 | 2-/4-cs. f-c,3-f.vent.,k.:ki/fűt/hűt/aut, "ablak" + h.t.é. | 39575 | 48125
Digitális kijelzős nem-programozható szobatermosztátok klímákhoz
Eberle | KLR-E52723 | 517770151100 | 2-cs.f-c,1db átv.kim.,3-f.vent.,főkapcs. | 28540 | 37010
Eberle | KLR-E52724 | 517770651100 | 4-cs.f-c,3-f.vent.,kapcs.:fűt/hűt/lev./ki | 36570 | 49075
Fantini Cosmi | CH130ARR2 | CH130ARR2 | 2v4-cs.f-c,v. és l.old. v.,nyg.:f/h,v.:aut/3/2/1,feh., progr. | 53175 | 63735
Fantini Cosmi | CH130ARFR | CH130ARFR | mint CH130ARR2, de RF (rádiós) összeköttetésű | 70150 | 79990
Kiegészítők, tartozékok szobai termosztátokhoz
Eberle | F190021 | 007190021000 | NTC hőm.távérz.,termosztát burkolatban | 7690 | 8555
Eberle | F193720 | 000193720000 | NTC hőm.távérz.,4m kéteres kábellel | 6395 | 7395
Eberle | SGH473 | 473051000006 | kulccsal nyitható,átlátszó,műag.védőház | 20465 | 25550
Eberle | SST-E6990 | 110190190100 | kapcsoló-blokk:3-f.vent.,főkapcs. | 12145 | 15925
Eliwell | NTC6X40 1,5MT PVC | SN8PAA1500 | NTC vízhőm.távérz., 1,5m kéteres, PVC kábellel | 3415 | 4290
Eliwell | NTC103AT 1,5MT PVC | SN8PCL1500 | NTC léghőm.távérz., 1,5m kéteres, PVC kábellel | 3590 | 4290
Fantini Cosmi | EC20 | EC20 | falra szerelhető hőmérséklet távérzékelő | 9950 | 11560
Fantini Cosmi | CH176D | CH176D | 2-vez.összeköttetésű relés bővítő vevő egység | 33250 | 40880
Fantini Cosmi | CH172DRF | CH172DRF | RF (rádiós) összekötő relés bővítő egység | 40600 | 51280
Szobai higrosztát, higro-termosztát
Eberle | HYG-E6001 | 119170191100 | 35...100%RH,1db átv.:fesz.mentes kapcs. | 39930 | 46835
Eberle | HYG-E7001 | 119790191100 | 35...100%RH,10...35°C,2db átv.:24/230VAC | 45220 | 53060
Ipari termosztátok
Eberle | HTS3 | 13007 | 50…80°C,1db átv.:fesz.mentes,csőre rögzíthető |  | 5005
Eberle | AT90 | 0300201 | 20...90°C,1db átv.:fesz.mentes,csőre rögzíthető | 10925 | 11800
Eberle | DTR-E3102 | 191590190900 | -20...35°C,1db nyitó és 1db záró sorban,IP65 | 50670 | 63225
Eberle | FTR1207 | 872151207100 | 0...40°C,1db átv.:fesz.mentes,IP54,külső skálás | 41390 | 50625
Eberle | FTR1208 | 872151208100 | 0...40°C,1db átv.:fesz.mentes,IP54,belső skálás | 44965 | 55000
Eberle | FTR-E3121 | 191570159900 | -20...35°C,1db átv.:230VAC,IP65 | 38835 | 48475
Eberle | ITR-3/20 | 587470159900 | -40...20°C,1db átv.:fesz.mentes,sínre szerelhető | 43875 | 54750
Eberle | ITR-3/60 | 587470259900 | 0...60°C,1db átv.:fesz.mentes,sínre szerelhető | 49965 | 62625
Eberle | ITR-3/100 | 587470359900 | 40...100°C,1db átv.:fesz.mentes,sínre szerelhető | 48965 | 61100
Eberle | ITR-4 | 052820641820 | 0...60°C,1db záró:230VAC,sínre szerelhető | 22830 | 28945
Fantini Cosmi | 7A1-1R306-00A | 7A1-1R306-00A | 0.…90°C,1db átv.:fesz.mentes,csőre rögzíthető | 5980 | 6810
Fantini Cosmi | 7R1-5R306-00A | 7R1-5R306-00A | 0….60°C, kültéri termosztát,IP55, 16/4A |  | 13455
Fantini Cosmi | C01A | C01AS11 | 20...90°C,1db átv.:fesz.mentes,csőre rögzíthető | 9635 | 11320
Fantini Cosmi | C03A3 | C03A3 | 10...90°C,1db átv.:fesz.mentes,rúd-érz.(120mm) | 12270 | 14870
Fantini Cosmi | C03B3 | C03B3 | 40...120°C,1db átv.:fesz.mentes, rúd-érz. (120) |  | 15015
Fantini Cosmi | C04A3 | C04A3 | 10...90°C,1db átv.:fesz.mentes,kapillár (1m) | 9555 | 11190
Fantini Cosmi | C04E3 | C04E3 | 40...120°C,1db átv.:fesz.mentes,kapillár (1m) | 9545 | 11240
Fantini Cosmi | C04C2 | C04C2 | -20...+40°C,1db átv.:fesz.mentes,kapillár (1,5m) | 10605 | 12480
Fantini Cosmi | C08A | C08A | 0…110 °C, 1db átv., fesz.mentes, rúd (120mm) |  | 20800
Fantini Cosmi | C08B | C08B | 90…200 °C, 1db átv., fesz.mentes, rúd (120mm) | 18035 | 20510
Fantini Cosmi | C10A2Y | C10A2Y | 0…60°C, IP65, spirál kapillár termosztát | 20585 | 23800
Fantini Cosmi | C10B2Y | C10B2Y | -20...+40°C, IP65, spirál kapillár termosztát | 20585 | 23800
Hőmérséklet távérzékelők ipari termosztátokhoz
Eberle | F891000 | 052891040000 | ált.haszn.hőm.távérz.,4m 2-eres,PVC kábellel | 7210 | 9400
Eberle | F892002 | 052892000002 | csőre rögz.hőm.távérz.,1,5m 2-eres,szilikon kábellel | 9120 | 11910
Eberle | F893002 | 052893000002 | légcsat.hőm.távérz.,1,5m 2-eres,szilikon kábellel | 14560 | 17515
Eberle | F894002 | 052894000002 | ált.haszn.hőm.távérz.,1,5m 2-eres,szilikon kábellel | 7465 | 9740
Eberle | F897001 | 052897990001 | hőm.távérz.kültéri szerelésre,kábel nélkül | 18310 | 21180
Jegesedésjelző, olvasztásindító vezérlő rendszerek
Eberle | EM52489 | 052489144100 | 1-zónás elektronikus vezérlő egység,230VAC | 137320 | 167970
Eberle | EM52490 | 052490144100 | 2-zónás elektronikus vezérlő egység,230VAC | 161505 | 195985
Eberle | ESF524001 | 052499000001 | jég- és hóérzékelő fűtetlen felületbe | 79845 | 96900
Eberle | TFF524002 | 052499000002 | hőm.- és nedvességérzékelő fűtött felületbe | 78845 | 94250
Eberle | ESD524003 | 052499000003 | jég- és hóérzékelő ereszcsatornába | 42895 | 52880
Eberle | TFD524004 | 052499000004 | hőm.érzékelő ereszcsatorna oldalára | 10740 | 13045
Nyomáskapcsolók
Controlli | BD297 | BD297 | nyomáskülönbség-kapcsoló,30...500Pa | 26450 | 28566
Fantini Cosmi | B12CN | B12CN | nyomáskapcs.,-0,2...8bar,max.9bar,diff.:0,6...3bar | 27365 | 30025
Fantini Cosmi | B13BN | B13BN | nyomáskapcs.,0,3...4bar,max.6bar,diff.:0,1...0,5bar | 57110 | 41340
Osztógyűjtő-vezérlő elektromos léc
Fantini Cosmi | EVWC4 | EVWC4 | 230VAC, max. 4 körhöz, szivattyú logikával | 34400 | 43270
Fantini Cosmi | EVWC8 | EVWC8 | 230VAC, max. 8 körhöz, szivattyú logikával | 40250 | 62180
Univerzális elektrotermikus állítóművek szeleptestekhez, osztó-gyűjtőkhöz (IP54)
Controlli | MCA230L | MCA230L | on-off,NC,230VAC,140N,0,7m kábellel | 11900 | 11980
Controlli | MCA230LM | MCA230LM | mint MCA230L,végállás-kapcsolóval kiegészítve | 12365 | 13210
Controlli | MCA24L | MCA24L | on-off/PWM,NC,24VAC/DC,140N,0,7m kábellel | 12365 | 12385
Controlli | MCA24LM | MCA24LM | mint MCA24L,végállás-kapcsolóval kiegészítve | 13310 | 13630
Controlli | MVP230 | MVP230 | elektr.állítómű, polimer, on-off, NC, 110-230 Vac, 170 N | 10580 | 11425
Controlli | MVP230M | MVP230M | elektr.állítómű,polimer,on-off,NC,110-230Vac,170N,vák | 12570 | 13575
Controlli | MVP24 | MVP24 | elektr.állítómű, polimer, on-off, NC, 24 Vac, 170 N | 10580 | 11425
Controlli | MVP24M | MVP24M | elektr.állítómű, polimer, on-off, NC, 24Vac, 170 N,vák | 12570 | 13630
Controlli | MVX52 | MVX52B | propc.elektr.állítómű, NC,0-10VDC,24Vac,140N | 38880 | 36410
Möhlenhoff | A20405-00N00-1S | 125657 | on-off,NC,230VAC,100N,1m kábellel | 7690 | 8370
Möhlenhoff | A20405-00N00-2S | 130316 | on-off,NC,230VAC,100N,2m kábellel | 7830 | 8565
Möhlenhoff | A40405-00N00-1S | 126066 | on-off,NC,24VAC,100N,1m kábellel | 7690 | 8835
Möhlenhoff | VM20404-00N00-1S | 130692 | on-off,NC,230VAC,2W,100N,4mm löket,1m kábellel | 6545 | 7240
Möhlenhoff | VM40404-00N00-1S | 130693 | on-off,NC,24VAC,2W,100N, 4mm löket, 1m kábellel | 6800 | 7850
Möhlenhoff | A21405-10N00-1S | 126059 | on-off,NO,230VAC,100N,1m kábellel | 8020 | 9715
Möhlenhoff | A41405-10N00-1S | 125953 | on-off,NO,24VAC,100N,1m kábellel | 8020 | 9945
Möhlenhoff | AST20405-00N00-1S | 126949 | on-off,NC,230VAC,100N, 4mm löket, 1m kábellel | 11350 | 13765
Möhlenhoff | AST40405-00N00-1S | 126950 | on-off,NC,24VAC,100N, 4mm löket, 1m kábellel | 14970 | 18150
Möhlenhoff | APR40405-00N00-1S | 127097 | DDC 24VAC, 0-10V DC 100N, 4mm löket, 1m kábellel | 36540 | 41460
Möhlenhoff | APR42405-00N00-1S | 128560 | DDC 24VDC, 0-10V DC 100N, 4mm löket, 1m kábellel | 38215 | 43355
Oreg | TRV-4 CH | 0203502 | termosztatikus szelepfej |  | 14850
Kiegészítés: | A Controlli állítóművek csatlakozása M30x1,5mm. A Möhlenhoff állítóművekhez kiegészítőként kell a megfelelő típusú szelep-illesztő gyűrűt kiválasztani és megrendelni. A Möhlenhoff illesztő gyűrűk leggyakrabban használt típusai:
Möhlenhoff | VA02 | 108633 | Uponor, Velta |  | 1230
Möhlenhoff | VA10 | 108478 | Technik Therm,Luxor,Sauter,Rehau(réz),Wattz,Tour And. | 430 | 545
Möhlenhoff | VA16 | 108468 | Herz | 430 | 545
Möhlenhoff | VA16H | 108636 | Herz | 1210 | 1550
Möhlenhoff | VA17 | 110611 | ICMA,Industrietechnik | 430 | 545
Möhlenhoff | VA20H | 109935 | Schlösser, Viega rézosztógyűjtő | 1200 | 1535
Möhlenhoff | VA26 | 108474 | Giacomini | 860 | 1105
Möhlenhoff | VA30H | 108631 | FAR, Danfoss VZL, EVA, | 1125 | 1550
Möhlenhoff | VA50 | 108477 | Cazzaniga,Gorgiel,Honeywell,Siemens, | 430 | 545
Möhlenhoff | VA53H | 120384 | Johnson Controls | 1210 | 1550
Möhlenhoff | VA55H | 111136 | Johnson Controls | 1210 | 1550
Möhlenhoff | VA67 | 125823 | Controlli | 1530 | 1970
Möhlenhoff | VA78 | 108635 | Danfoss (RA) | 1000 | 1230
Möhlenhoff | VA80 | 108472 | Cazzaniga,Ciat,Oventrop,Comap,Heimeier,Németh Szerelv. | 430 | 545
Möhlenhoff | VA91 | 110258 |  | 575 | 670
Szeleptestek és villamos állítóműveik fan-coil légkondícionáló egységekhez
Controlli | VSX13P | VSX13P | 2-útú,1/2",kvs1,6 | 8130 | 8780.4
Controlli | VSX21P | VSX21P | 2-útú,3/4",kvs2,5 | 9395 | 10150
Controlli | VSX24P | VSX24P | 2-útú,3/4",kvs4,0 | 21620 | 23349.6
Controlli | VSX26P | VSX26P | 2-útú,3/4",kvs6,0 | 22355 | 24145
Controlli | VMX13P | VMX13P | 3-útú,1/2",kvs1,6 | 9520 | 10285
Controlli | VMX21P | VMX21P | 3-útú,3/4",kvs2,5 | 10050 | 10855
Controlli | VMX24P | VMX24P | 3-útú,3/4",kvs4,0 | 21620 | 23349.6
Controlli | VMX26P | VMX26P | 3-útú,3/4",kvs6,0 | 23330 | 25200
Controlli | VTX13P4 | VTX13P4 | 3-útú+bypass,1/2",kvs1,6,csonk-távolság:40mm | 11775 | 12720
Controlli | VTX21P | VTX21P | 3-útú+bypass,3/4",kvs2,5,csonk-távolság:50mm | 11970 | 12930
Controlli | VTX24P | VTX24P | 3-útú+bypass,3/4",kvs4,0,csonk-távolság:44mm | 24470 | 26430
Controlli | VTX26P | VTX26P | 3-útú+bypass,3/4",kvs6,0,csonk-távolság:44mm | 25195 | 27210
Controlli | VPS16P | VPS16P | polimer szeleptest, 2-útú, 1/2", kvs 1,6 | 7275 | 7190
Controlli | VPS25P | VPS25P | polimer szeleptest, 2-útú, 3/4", kvs 2,5 | 7935 | 8570
Controlli | VPM16P | VPM16P | polimer szeleptest, 3-útú, 1/2", kvs 1,6 | 7670 | 8570
Controlli | VPM25P | VPM25P | polimer szeleptest, 3-útú, 3/4", kvs 2,5 | 8200 | 8035
Controlli | VPT16P | VPT16P | polimer szeleptest, 3-útú+bypass, 1/2", kvs1,6 | 8595 | 8450
Controlli | VPT25P | VPT25P | polimer szeleptest, 3-útú+bypass, 3/4", kvs 2,5 | 9260 | 8880
Controlli | VLX1P | VLX1P | 2-útú, 1/2", nyomás és áraml.szab.,375l/h átf.,nyk 600kPa | 42585 | 37150
Controlli | VLX2P | VLX2P | 2-útú, 3/4", nyomás és áraml.szab.,800l/h átf.,nyk 600kPa | 43380 | 37150
Controlli | VLX3P | VLX3P | 2-útú, 1", nyomás és áraml.szab.,1000l/h átf.,nyk 600kPa | 58720 | 49530
Controlli | VLX4P | VLX4P | 2-útú,1 1/4",nyomás és áraml.szab.,2000l/h átf.,nyk 600kPa | 78960 | 63985
Controlli | MVX22R | MVX22R | on-off,NC,230VAC,140N,IP44,2m kábellel | 11245 | 12144.6
Controlli | MVX42R | MVX42R | on-off,NC,24VAC,140N,IP44,2m kábellel | 11245 | 12144.6
Controlli | MVX52 | MVX52 | 0...10VDC,NC,24VAC,140N,IP44,2m kábellel | 38880 | 41990.4
Controlli | MVR230V | MVR230V | on-off, NO, 230VAC, 90N, IP43, 0,65 m kábellel | 10510 | 11350
Controlli | MVR230MV | MVR230MV | on-off,NO,230VAC,90N,IP43,0,65m kábellel végállás kap | 12235 | 13215
Controlli | MVR24V | MVR24V | on-off,NO,24VAC,90N,IP43,0,65m kábellel | 10510 | 11350
Megjegyzések:
- a jelen árjegyzék hatálytalanítja a korábbi árjegyzékeinket és a 2021.02.01. előtti ajánlatainkat, ármegállapodásainkat; |  |  | 2024.01.22. előtti ajánlatainkat, ármegállapodásainkat,
- a jelen árjegyzékben nem található termékeinkre ügyfélszolgálatunk ad ajánlatot;
- a jelen árjegyzékben szereplő "Jellemzők" kivonatos információk, részletes műszaki adatok a katalógusokban;
- a jelen árjegyzékben szereplő árak forintban értendők és az ÁFA-t nem tartalmazzák;
- a jelen árjegyzékben szereplő termékek megrendelésére a mindenkori ÁSZF hatálya kiterjed.
- az egyes gyártók honlapjainak címei: |  | Controlli S.p.A.: | www.controlli.eu
| Eberle Controls GmbH: |  | www.eberle.de
| Eliwell Controls S.r.l.: |  | www.eliwell.it
| Fantini Cosmi S.p.A.: |  | www.fantinicosmi.it
| Möhlenhoff GmbH: |  | www.moehlenhoff.de
| Robertshaw Controls Company: |  | www.robertshaw.com
| Schneider-Electric SE: |  | www.schneider-electric.com
BOPA Kft. ügyfélszolgálata, raktára és pénztára:
| Cím: | 1047 Budapest (Újpest), Baross utca 79-89.
Ügyfélszolgálat nyitvatartása: |  | munkanapokon (általában hétfő-péntek): 08:15 – 15:30
Raktár és pénztár nyitvatartása: |  | munkanapokon (általában hétfő-péntek): 08:15 – 15:15
| Telefon: | (06-1) 223-0327
| Mobil telefon: | (+36-30) 630-7166
| E-mail címek: | info@bopakft.hu, bopainfo@t-email.hu
| Honlap címek: | www.bopakft.hu, www.bopakft.com, www.bopa.hu

## Mennyiségfüggő árak
Mennyiségfüggő árak
Termékeink egységárából az egyes termékek nettó lista árának és
az egy megrendelésben szereplő darabszámának a függvényeiben
az alábbi táblázat szerinti százalékos árengedményeket adjuk.
Nettó lista ár csoportja |  | Egy megrendelésben lévő mennyiség (db)
Nettó lista ár max. 15.000 Ft-ig |  | 1-40 | 41-100 | 101-200 | 201-
15.001 Ft < nettó lista ár < 30.300 Ft-ig |  | 1-20 | 21-40 | 41-100 | 101-
Nettó lista ár min. 30.301 Ft-tól |  | 1-12 | 13-24 | 25-50 | 51-
Mennyiségfüggő árengedmény (%) |  | 0,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0
A mennyiségfüggő árengedmény százalékos mértéke a “Mennyiségfüggő árengedmény (%)" sornak abban az oszlopában van, amelyikbe az adott termékhez tartozó "Nettó lista ár csoportjá"-nak sorában az adott rendelésben szereplő "Egy megrendelésben lévő mennyiség (db)" darabszám esik.
A "Mennyiségfüggő árengedmény (%)" sorban szereplő engedmény a nettó lista árból adott kedvezményhez hozzáadódik.
Szállítási költségek
Áraink a termékeknek a székhelyünkön történő átadására és átvételére érvényesek.
Kiszállítást, címre juttatást - vevői kérésre 30 kg-ig - az alábbiak szerint vállalunk:
a) | Ha a számlánk nettó végösszege meghaladja a 320.000 Ft-ot,
akkor a szállítmányt a saját költségünkön kiszállítjuk vagy futárszolgálati
partnerünkkel eljuttatjuk a magyarországi címre;
b) | Ha a számlánk nettó végösszege meghaladja a 170.000 Ft-ot de Legfeljebb 320.000 Ft, akkor a szállítmányt futárszolgálati partnerünkkel (SPRINTER) eljuttatjuk a magyarországi címre és a vonatkozó szállítási díj 50%-át, mint közvetített szolgáltatási költséget külön tételként szerepeltetjük a kereskedelmi számlánkban;
c) | Ha a számlánk nettó végösszege legfeljebb 170.000Ft, akkor a vevő által meghatározott futárszolgálati úton juttatjuk el a szállítmányt a magyarországi címre, a vonatkozó szállítási díj teljes összegének, mint közvetített szolgáltatási költségnek a kereskedelmi számlánkban külön tételként való szerepeltetése mellett.